PAGE  
8

,
	ОБЩЕСТВО    С       ОГРАНИЧЕННОЙ        ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «В МИРЕ ОПТИКИ»
Р Ф  6 6 0 0 2 0  г.  К р а с н о я р с к,  у л. С п а н д а р я н а, 35 
Т/ф (391) 201-93-00, 201-88-25    E-mail: optika.08@mail.ru

	

	

	

	[image: image1.wmf] 

   

   

  

  

 

  

  

  

  

 

 




	

	

	Приборы неразрушающего контроля, Россия

	                                                                                         Измерители прочности                                                                  06.07.11

	ИПС-МГ4.01
	Контроль прочности и однородности бетона и раствора, метод удар. импульса ГОСТ22690, примен. на строительстве и при обследовании зданий и сооружений, память-500знач, возм. устан. 9 инд. завис-тей, погрешность +/- 10%. Кабель ПК, диск с ПО
	45 600

	ИПС-МГ4.03
	Контроль прочности и однородности бетона и раствора, метод удар. импульса ГОСТ22690, память-15 000знач,  44 баз. завис-тей + 20 инд. завис-тей, погрешность +/- 8%.Кабель ПК, диск с ПО
	45 100

	ПОС-50МГ4"СКОЛ"
	Контроль прочности бетона, метод  скалывания ребра, отрыва со скалыванием и метод отрыва стальных дисков, ГОСТ22690, прочность 5-100мПа, погрешность+/- 2%, память 99 изм. по каждому из методов, 10 индивид. завис-тей, по заказу кабель ПК, диск с ПО
	84 000

	   ПОС-50МГ 4


	Контроль прочности бетона, отрыва со скалыванием и метод отрыва стальных дисков, ГОСТ22690, примен. при строительстве и в обследовании зданий и сооружений, а так же для настройки ударно-импульсных и ультразвуковых приборов, прочность 5-100мПа, погрешность+/- 2%, память 99 изм. по каждому из методов, 10 индивид. завис-тей, по заказу кабель ПК, диск с ПО
	66 000

	Гос. поверка прибора 
	Государственная поверка прибора
	3 500

	Пирометры (безконтактные ИК-термометры)

	Raynger MT6
	-30…+500оС, оптика 8:1, погрешность 2%, лазерный прицел
	6 300

	Raynger ST20 Pro
	-32…+400оС, оптика 12:1, погрешность 1%, лазерный прицел, подсветка дисплея, вычисление min и max темп.
	12 600

	Optris MiniSight 
	-30…+420оС, оптика 20:1, погрешность 1%, лазерный прицел, подсветка дисплея, вычисление min и max темп.
	6 500

	Optris MiniSight Plus
	-30…+530оС, оптика 20:1, погрешность 1%, лазерный прицел, подсветка дисплея, вычисление min и max темп.
	8 700

	IR-T2 CONDTROL

	-50…+350оС, оптика 8:1, погрешность 2%, лазерный прицел, подсветка дисплея.
	3 600

	    IR-T4 CONDTROL


	-18…+1500оС, оптика 50:1, погрешность 1%, лазерный прицел, подсветка дисплея.
	18 100

	Приборы поиска подземных коммуникаций

	АБРИС  ТМ 7
	Трассопоисковый  приемник: цифровое определение глубины, определение направления проводника и силы тока (точность ±30см); рабочая температура –20 до +50, макс. измеряемая глубина до 10 м.
	24 000

	Генератор АБРИС 24
	Генератор (мощность 24 Вт), рамка для индуктивного подключения, клещи для гальванического подключения, зарядное устройство, аккумулятр :  рабочая температура –20 до +50
	39 000

	Генератор АБРИС 12
	Генератор (мощность 12 Вт), рамка для индуктивного подключения, клещи для гальванического подключения, зарядное устройство, аккумулятр :  рабочая температура –20 до +50
	30 000

	СТАЛКЕР-2
	Трассоискатель, предназначен для определения залегания коммуникаций. Мощность 75Вт, -10oС + 40oС, глубина до 7 м., точность  ±0,3 м.
	49 600

	КПС-2
	Комплект питания Сталкер-2: Аккум. 12В, 12Ач; з/у 
	3 150

	Металлодетекторы

	КОНДОР 7252
	Металлодетектор глубина обнаружения до 250м (крупные объекты), большой ж/к дисплей, идентифицирует тип металла и размеры объекта, встроенный аккум. 12В.
	22 900

	DMF 10
	Металлодетектор (электропроводка, араматура), до 5 см
	4 300

	  ИЭМ-300 "ЛЮК"
	Портативный искатель металлических люков, прост в использовании, легкий, высокочувствительный. Поиск до 1 м.
	9 300

	  Пилигрим 7246 
	Металлодетектор для поиска металич. предметов в диэлектрических и слабо проводящих средах, режимы поиска:«все металлы», «цветные металлы». Глубина до1,8 м. Аккум. 12В.
	21000

	Электронные тахеометры

	Безотражательные электронные тахеометры, Pentax

	Pentax R 423 VN
	3”, 3 мм+2 мм/км (400 м без отражателя, 4000 м по одной призме); память 7500 точек; односторонний дисплей; полная буквенно-цифровая клавиатура; влагозащищен. IPX6; русифицирован.  t -25º 
	250 100

	Pentax R 425 VN
	5”, 3 мм+2 мм/км (400 м без отражателя, 4000 м по одной призме); память 7500 точек; односторонний дисплей; полная буквенно-цифровая клавиатура; влагозащищен. IPX6; русифицирован.  t -25º
	230 000

	Pentax R 423 N
	3”, 3 мм+2 мм/км (550 м без отражателя, 4000 м по одной призме); память 7500 точек; односторонний дисплей; полная буквенно-цифровая клавиатура, SD, USB; влагозащищенность IPX6; русифицирован. .  t -25º
	353 637

	Pentax R 425 N
	5”, 3 мм+2 мм/км (550 м без отражателя, 4000 м по одной призме); память 7500 точек; односторонний дисплей; полная буквенно-цифровая клавиатура, SD, USB; влагозащищенность IPX6; русифицирован. .  t -25º
	303 118

	Безотражательные электронные тахеометры, LEICA

	    R200M
	Погрешность изм.: углов 5”, линий 3 мм + 2 мм/км; без отраж. 170 м; память 10 000 т; одна панель, в компл. : трегер, шесть пальчиковых батарей с адаптером, отражающая марка с минивешкой, кабель передачи данных, диск с ПО, руководство пользователя, сертификат о первичной поверке, кейc.  t -20º
	213 000

	    R200M power
	Погрешность изм.: углов 5”, линий 2 мм + 2 мм/км; макс. дальность: 1 000 м, без отраж. 170 м; память 10 000 т; одна панель, в компл.: трегер, два NiMH аккумулятора 4.2 Ач, з/у, минипризма с минивешкой, кабель передачи данных, диск с ПО, руководство пользователя, сертификат о первичной поверке, кейс.  t -25º
	255 000

	    R300M power
	Погрешность изм.: углов 3”, линий 2 мм + 2 мм/км; макс. дальность: 1 000 м, без отраж. 170 м; память 10 000 т; одна панель, в компл.: трегер, два NiMH аккумулятора 4.2 Ач, з/у, минипризма с минивешкой, кабель передачи данных, диск с ПО, руководство пользователя, сертификат о первичной поверке, кейс.  t -25º
	297 000

	    TS06- 5", опция Arctic  до -35 °C
	5", опция Arctic до -35 °C, 1 буквенно-цифровая клавиатура, лазерный отвес, трегер, 2 Li-Ion аккумулятора, зарядное устройство, минипризма с вешкой, измеритель высоты прибора, кабель передачи данных, ПО FlexOffice Standard, руководство пользователя, свидетельство о поверке, кейс, 2 наплечных ремня.
	323 500


	    TCR 805 power  Arctic до -30 °C
	5", 2мм+2мм x 10-6D; до 3500 м на призму, до 300м на пленку, 400 м без отражателя, пам. 10 000 т, морозоустойчивый до -30оС, лазерный центрир, трегер, 2 Li-Ion аккумулятора, зарядное устройство, минипризма с вешкой, измеритель высоты прибора, кабель передачи данных, ПО FlexOffice Standard, руководство пользователя, свидетельство о поверке, кейс, 2 наплечных ремня.
	320 500



	 Фирменные аксессуары для тахеометров Leica

	Штатив CTP101 Leica
	Штатив фиберглассовый тяжелый; плоская головка; винт

5/8х11, зажим винт; Leica
	6 300

	Штатив GST05 Leica
	Штатив фиберглассовый тяжелый; плоская головка; винт 5/8х11, зажим винт; Leica (Швейцария)
	7 500

	Веха GLS11 Leica
	Веха LEICA (2.15м, телескоп., зажим кнопка)
	7 900

	Веха GLS112 Leica
	Веха LEICA (3.6м, телескоп., зажим винт)
	11 200

	Отражатель CPR105 Leica
	Отражатель LEICA CPR105 (отражающая марка)
	2 500

	Отражатель GPR113 Leica
	Отражатель LEICA (однопризменный)
	9 100

	Комплект GMP 111/ GMP 111-0
	Отражатель LEICA (мини-призма со сборной мини-вехой 1 м; коэффициент призмы +17.5 мм)/ (мини-призма со сборной мини-вехой 1 м; коэффициент призмы +0 мм)
	11 800

	Безотражательные электронные тахеометры Nikon

	    NPR-332
	5", 33x, одноосевой компенсатор, 300 м без отражателя, 3мм+2мм/км, 3000 м по 1 призме, алфавитно-цифровая клавиатура (10 000 точек памяти, пакет полевых программ), лазерный целеуказатель, t -20º
	259 000

	    NPR-352
	5", 33x, двухосевой компенсатор, 300 м без отражателя, 2мм+2мм/км, 3000 м по 1 призме, две алфавитно-цифровых клавиатуры (10 000 точек памяти, пакет полевых программ), 

лазерный целеуказатель, t -20º
	273 500

	    NPR-362
	3", 33x, двухосевой компенсатор, 300 м без отражателя, 2мм+2мм/км, 3000 м по 1 призме, две алфавитно-цифровых клавиатуры (10 000 точек памяти, пакет полевых программ), 

лазерный целеуказатель, t -20º
	282 000

	   NPR-352W

   (–30°С)
	5", 33x, двухосевой компенсатор, 300 м без отражателя, 2мм+2мм/км,  3000 м по 1 призме, две алфавитно-цифровых клавиатуры (10 000 точек памяти, пакет полевых программ), –30°С, лазерный целеуказатель
	300 000

	Безотражательные электронные тахеометры Trimble M3

	M3 (5'')
	5", 26x, двухосевой компенсатор, 300 м без отражателя, 2мм+2мм/км, 3000 м по 1 призме,  алфавитно-цифровая клавиатура (10 000 точек памяти, пакет полевых программ), лазерный целеуказатель, t -20º
	240 600

	M3 (3'')
	3", 26x, двухосевой компенсатор, 300 м без отражателя, 2мм+2мм/км, 3000 м по 1 призме,  алфавитно-цифровая клавиатура (10 000 точек памяти, пакет полевых программ), лазерный целеуказатель, t -20º
	265 800

	3605 DR GDM Arctic 
	5", 30x, двухосевой компенсатор, 120 м без отражателя, 2мм+2мм/км, до 5000 м по 1 призме,  алфавитно-цифровая клавиатура GDM (8 000 точек памяти, полная библиотека полевых программ, RS-232), –32°С, лазерный целеуказатель. Дополнительно кабель передачи данных Trimble/РС  3300/3600, цифровых нивелиров Dini12/12Т /22
	304 900/

6000 00 кабель Trimble/РС    

	3603 DR GDM Arctic
	3", 30x, двухосевой компенсатор, 120 м без отражателя, 2мм+2мм/км, до 5000 м по 1 призме,  алфавитно-цифровая клавиатура GDM (8 000 точек памяти, полная библиотека полевых программ, RS-232), –32°С, лазерный целеуказатель  Дополнительно кабель передачи данных Trimble/РС  3300/3600, цифровых нивелиров Dini12/12Т /22
	327 800/

6000 00 кабель Trimble/РС    

	Аксессуары для тахеометров фирм Pentax, Trimble, Nikon

	Штатив 200100  NEDO
	Деревянный, зажим клипса 
	6 200

	Штатив ORIENT SJA 20F    (аналог S6)
	Алюминиевый, зажим клипса, (универсальный)
	2 000

	Веха телескопическая 2.5 м; CST
	С уровнем, зажим Quik-Loсk, CST (США)
	5 300

	Веха телескопическая 4.6 м; CST
	С уровнем, зажим Quik-Loсk, CST (США)
	9 500

	Отражатель однопризменный CST
	Металлическая марка, константа 0/-30,  CST (США)
	8 400

	Отражатель трехпризменный CST
	Металлическая марка, константа 0/-30,  CST (США)
	20 500

	Отражатель ORIENT (минипризма)
	Минипризма, минивешка, константа 17,5
	4 600

	Фирменные аксессуары для тахеометров SOKKIA

	AD17
	Отражатель с маркой
	6 200

	APS11P
	Однопризменный отражатель без марки с вешкой и стойкой
	33 400

	AP61
	Телескопическая веха 2,0м с мягким футляром для призм AP
	4 500

	5520-11
	Веха телескопическая 2,6 м, универсальная, TLV механизм (США)
	6 800

	PFW5B-E
	Штатив деревянный, с фиберглассовыми стойками, облегч., зажим
	7 100

	Электронные тахеометры, Россия, УОМЗ

	3ТА5 "Р" (Базовый)
	5", ( 5мм+3мм x 10-6D;  до 1600 м), без вех, отражателей и штативов
	139 900

	3ТА5 "Р" (Полный)
	5", ( 5мм+3мм x 10-6D;  до 1600 м) от -20оС до +50о С, (комплект отражателей, вех, комплект источников питания,  без штативов)
	185 100

	3ТА5 "Р2" (Северный )
	5", ( 5мм+3мм x 10-6D;  до 1600 м) от -30о С до +50о С, (комплект отражателей, вех, комплект источников питания, без штативов, без комплекта метеоданных)
	195 100 

	Оптические нивелиры

	NAL 320
	Нивелир с воздушным компенсатором, прямое изображение, увеличение 20х, 2,5 мм/км двойного хода, лимб
	5 600-00

	NAL 324
	Нивелир с воздушным компенсатором, прямое изображение, увеличение 24х, 2,0 мм/км двойного хода, лимб
	5 800-00

	FAL 24
	Нивелир с воздушным компенсатором, прямое изображение, увеличение 24х, 2,0 мм/км двойного хода, лимб
	5 600-00

	AL 28
	Нивелир с воздушным компенсатором, прямое изображение, увеличение 20х, 1,5 мм/км двойного хода, лимб
	6 200-00

	AL 120
	Нивелир с воздушным компенсатором, прямое изображение, увеличение 20х, 2,5 мм/км двойного хода, лимб
	6 200-00

	AL 124
	Нивелир с воздушным компенсатором, прямое изображение, увеличение 24х, 2,0 мм/км двойного хода, лимб
	6 400-00

	AL 128
	Нивелир с воздушным компенсатором, прямое изображение, увеличение 20х, 1,5 мм/км двойного хода, лимб
	6 600-00

	AL 132
	Нивелир с воздушным компенсатором, прямое изображение, увеличение 32х, 1,0 мм/км двойного хода, лимб
	6 800-00

	DSZ 32
	Нивелир с магнитным  компенсатором, прямое изображение, увеличение 32х, 1,0 мм/км двойного хода, лимб
	7 900-00

	ADA BASIS 
	 Прямое изображение, увеличение: 20 х, 2,5 мм/км дв. хода, лимб
	6 200-00

	ADA RUBER-Х32 
	Нивелир с магнитным компенсатором, прямое изображение, увеличение: 32 х, 1,5 мм/км дв. хода, лимб
	7 500-00

	NA 720 Leica
	Прямое изображение, магнитный компенсатор, лимб, 20х,  2.5 мм/км дв. хода; (св-во о поверке)
	21 000-00

	NA 728 Leica
	Прямое изображение, магнитный компенсатор, лимб, 28х,  1.5 мм/км дв. хода; (св-во о поверке)
	28 500-00

	    Jogger  24 Leica
	Прямое изображение, магнитный компенсатор, лимб, 24х,  2.5 мм/км дв. хода; (св-во о поверке)
	 11 950-00

	SAL 20ND CST/Berger
	Прямое изображение, магнитный компенсатор, лимб, 20х,  погрешность 2.5 мм/км дв. хода; (св-во-во о поверке)
	8 600-00

	SAL 24ND CST/Berger
	Прямое изображение, магнитный компенсатор, лимб, 24х, погрешность 2.0 мм/км дв. хода;  (св-во о поверке)
	8 900-00

	SAL 28ND CST/Berger
	Прямое изображение, магнитный компенсатор, лимб, 28х, погрешность 1.5 мм/км дв. хода;  (св-во о поверке)
	9 600-00

	SAL 32ND CST/Berger
	Прямое изображение, магнитный компенсатор, лимб, 32х, погрешность 1.0 мм/км дв. хода;  (св-во о поверке)
	10 500-00

	NL 20 South
	Прямое изображение, магнитный компенсатор, лимб, 20х, погрешность 2.5 мм/км дв. хода;
	6 500-00

	Е 20 NEDO
	Прямое изображение, магнитный компенсатор, лимб, 20х, погрешность 2.5 мм/км дв. хода; 0,5м расст.визирования
	6 000-00

	VEGA L20
	Нивелир с магнитным компенсатором (20х, 2,5 мм на 1 км двойного хода)
	6 500-00

	VEGA L24
	Нивелир с магнитным компенсатором (24х, 2,0 мм на 1 км двойного хода)
	6 900-00

	VEGA L30 (аналог DSZ-3)
	Нивелир с магнитным компенсатором (30х, 1,5 мм на 1 км двойного хода)
	8 100-00

	НВ-1
	Нивелир без компенсатора (30х, 2,5мм на 1км двойного хода)
	7 500-00

	Pentax  AP-220
	Нивелир c магнитным компенсатором (20х, 2.5 мм на 1км дв. хода), без штатива
	9 200-00

	Pentax  AP-240
	Нивелир c магнитным компенсатором (24х, 2.0 мм на 1км дв. хода), без штатива
	9 500-00

	Pentax  AP-280
	Нивелир c магнитным компенсатором (28х, 1.5 мм на 1км дв. хода), без штатива
	11 200-00

	Высокоточные оптические нивелиры

	    Na2 Leica
	Погрешность 0.7 мм/км дв. хода; увеличение 32 Х
	105 000-00

	    Nak2 Leica
	Погрешность 0.7 мм/км дв. хода; увеличение 32 Х , внутренний круг для определения горизонтальных углов
	119 500-00

	    B1-3 Sokkia
	Высокоточный нивелир с компенсатором( 0.8 мм на 1 км двойного хода, 32х), без микрометренной насадки
	71 000-00

	Н-05  УОМЗ б/у
	Высокоточный нивелир ( 0.4мм на 1км двойного хода, 40х)
	35 000-00

	Цифровые нивелиры

	Цифровые нивелиры, Trimble, Япония

	DINI 03
	32x, точность 0,3мм на км двойного хода с инварной рейкой, 1,3мм на км двойного хода с инженерной рейкой. Алфавитно-цифровая клавиатура, память 30 000 строк данных, поддержка  USB флеш-накопителей, кабель передачи данных, батарея LI-Ion, кейс, инструкция, поверка
	189 600

	DINI 07
	26x, точность 0,7мм на км двойного хода с инварной рейкой, 1,3мм на км двойного хода с инженерной рейкой. Алфавитно-цифровая клавиатура, память 30 000 строк данных, поддержка  USB флеш-накопителей, кабель передачи данных, батарея LI-Ion, кейс, инструкция, поверка
	128 400

	Оптические теодолиты

	3Т5КП
	Теодолит (5"), 30х, рабочий диапазон компенсатора 5’, оптический центрир, мин. расстояние визирования 0,9м
	44 500

	4Т30П
	Теодолит (30") , 20х, без компенсатора, мин. расстояние визирования 1,2м
	31 600

	Электронные теодолиты

	DT 520
	Электронный теодолит (5”),  увеличение 30х, дисплей двусторонний, рабочая температура -20 +50 
	171 100

	DT 520A
	Электронный теодолит (5”),  увеличение 30х, дисплей односторонний, рабочая температура -20 +50
	144 500

	DT 620
	Электронный теодолит (5”),  увеличение 26х, дисплей односторонний, рабочая температура -20 +50
	122 000

	    VEGA TEO-5
	Электронный теодолит (5"), без штатива
	36 700

	    VEGA TEO-20
	Электронный теодолит (20"), без штатива
	35 900

	Приборы вертикального проектирования

	LV-1
	Лазерный прибор вертикального проектирования, 5'', зенит/надир
	145 700

	PZL-100 Carl Zeiss Jena
	Прибор вертикального проектирования, передает плановое положение точки на 100 м. с точностью +/-1мм., 31х, компенсатор, оптический центрир.
	70 000

	ПВП DSG 
	Прибор вертикального проектирования, 2.5мм. зенит/надир (100м.)
	39 000

	FG-L100
	Оптический прибор вертикального проектирования (PZL-100), 32х, 1мм./100м.
	268 000

	Нивелирные рейки

	TS3-3E
	Алюминиевая телескопическая рейка, 3 м, 3 секции, мм шкала на обратной стороне, с уровнем и чехлом
	1 100

	TS4-4E
	Алюминиевая телескопическая рейка, 4 м, 4 секции, мм шкала на обратной стороне, с уровнем и чехлом
	1 200

	TS5-5E
	Алюминиевая телескопическая рейка, 5 м, 5 секции, мм шкала на обратной стороне, с уровнем и чехлом
	1 500

	TS6-6E
	Алюминиевая телескопическая рейка, 6 м, 5 секции, мм шкала на обратной стороне, с уровнем и чехлом
	2 200

	Штативы

	YGL165
	Штатив деревянный для нивелиров
	1 600

	S6-2
	Штатив алюминиевый для нивелиров
	1 800

	S6
	Штатив алюминиевый для теодолитов
	2 200

	ШР-160
	Штатив деревянный
	3 000

	AET-330BK
	Штатив алюминиевый, универсальный, элевационный
	4 500

	   CTP 103/CTP 104 Leica (нивелирный)
	Штатив алюминиевый легкий; плоская головка, винт 5/8х11,

зажим винт/ зажим клипса; Leica
	5 200

	Штатив GST05 Leica
	Штатив фиберглассовый тяжелый; плоская головка; винт 5/8х11, зажим винт; Leica (Швейцария)
	7 500

	    Штатив GM-JJ1
	Штатив алюминиевый универсальный (нивелир, теодолит), винты.
	2 200

	Штатив XB-JJ2A (черный)
	Штатив алюминиевый, универсальный (нивелир, теодолит), фиксатор раздвижения для установки на  бетон.
	2 400

	Треугольник
	Подставка  для штатива на твердую и скользкую поверхность 
	550

	Инварные рейки

	Рейка инварная, 1м
	Рейка инварная, 1м, шкала 17А/19А (1см); 15А (0.5 см) не складн.
	51 000

	    Рейка инварная, 2м
	Рейка инварная, 2м, шкала 17А/19А (1см); 15А (0.5 см) не складн.
	57 300

	    Рейка инварная, 3м
	Рейка инварная, 3м, шкала 17А/19А (1см); 15А (0.5 см) не складн.
	63 800

	Отражатели в сборе

	Отражатель однопризменный CST
	Металлическая марка, константа 0/-30,  CST (США)
	8 400

	Отражатель трехпризменный CST
	Металлическая марка, константа 0/-30,  CST (США)
	20 500

	Отражатель ORIENT (минипризма)
	Минипризма, минивешка, константа 17,5
	4 600

	Отражатель CPR105 Leica
	Отражатель LEICA CPR105 (отражающая марка)
	2 500

	Отражатель GPR113 Leica
	Отражатель LEICA (однопризменный)
	9 100

	AD17
	Отражатель с маркой
	6 200

	APS11P
	Однопризменный отражатель без марки с вешкой и стойкой
	33 400

	2Та5-сб2
	Отражатель однопризменный, УОМЗ
	3 700

	2Та5-сб5
	Отражатель шестипризменный, УОМЗ
	7 200

	Вехи

	22 мм
	Визирная веха

	2 500

	32 мм
	Визирная веха
	3 000

	Веха телескопическая SK25, 2,5 м
	Визирная веха
	4 800

	Веха телескопическая 2.5 м; CST
	С уровнем, зажим Quik-Loсk, CST (США)
	5 300

	Веха телескопическая 4.6 м; CST
	С уровнем, зажим Quik-Loсk, CST (США)
	9 500

	Веха GLS11 Leica
	Веха LEICA (2.15м, телескоп., зажим кнопка)
	7 900

	Веха GLS112 Leica
	Веха LEICA (3.6м, телескоп., зажим винт)
	11 200

	5520-11
	Веха телескопическая 2,6 м, универсальная, TLV механизм (США)
	6 800

	Лазерные нивелиры, ЛИМКА

	Лимка-Горизонт-2Л
	Лазерный нивелир с лимбом, точность 0,15 мм/м, дальность до 50м 
	6 700

	Лимка-Горизонт-КЛ
	Автоматический лазерный нивелир, точность 0,3 мм/м, дальность до 50 м
	8 000

	Лимка-Горизонт-КЛН
	Автоматический лазерный нивелир, зеленый лазер, точность 0,3 мм/м, дальность до 100м
	12 500

	Лимка-Горизонт-А2П
	Лазерный двухлучевой построитель плоскости, горизонтальная и вертикальная линия , точность 0,2 мм/м, дальность 20м
	8 500

	Пентапризма
	Поворотная призма для Лимки, 60"
	1 200

	Лазерный визир ЛВТ
	Лазерный визир на теодолит Т30
	3 800

	Разметочное устройство Линия (зеленый луч)
	Лазерное разметочное устройство – зеленый лазер
	5 100

	Разметочное устройство Линия (красный луч)
	Лазерное разметочное устройство – красный лазер
	3 500

	Лазерные нивелиры, уровни, угломеры 

	Построитель  лазерных плоскостей ADA 4D MULTILINER
	Уровень развертки: 110°, погрешность:: ±2 мм / 10 м, Рабочий диапазон: до 10 м, 4 вертикальных,1 горизонтальную плоскость (110°) и отвес
	14 700

	Построитель  лазерных плоскостей ADA  Lainer 2V 3D 
	Уровень развертки: 90°, погрешность:: ±2 мм / 10 м, Рабочий диапазон: до 10 м, 2 вертикальных,1 горизонтальную плоскость (90°) и отвес
	8 000

	Построитель  лазерных плоскостей Х Liner Master 4D
	Уровень развертки: 110°, погрешность:: ±2 мм / 10 м, Рабочий диапазон: до 10 м, 4 вертикальных,1 горизонтальную плоскость (110°) и отвес
	9 000

	Лазерный нивелир Laser – 2D Compact 
	Двухмерная разметка – горизонт и вертикаль, компенсатор, диапазон работы 40м., погрешность 3мм./10м.
	5 000

	Построитель  лазерных плоскостей Х Liner HELPER  2D PROTECTOR
	Двухмерная разметка – горизонт и вертикаль, компенсатор, диапазон работы 15м., погрешность 2мм./10м, крепление на стену
	4 500

	Построитель  лазерных плоскостей Х Liner HELPER  2D
	Двухмерная разметка – горизонт и вертикаль, компенсатор, диапазон работы 15м., погрешность 2мм./10м. со штативом
	4 300

	Лазерный нивелир Laser – 3D Compact
	Трехмерная разметка – горизонт и вертикаль, компенсатор, диапазон работы 20м., погрешность 2мм./10м. (в комплекте: очки и аксессуары для крепления к стене, профилю)
	16 000

	Лазерный нивелир XLiner Combo Condtrol
	Двухмерная разметка –горизонт, вертикаль, 5 ортогональных лучей (зенит, надир, и три горизонтальных: вперед, влево, вправо) погрешность ±0,2 мм/м, диапазон измерения 50 м, с детектором 100 м.
	9 000

	Лазерный нивелир Red 2D Condtrol
	Двухмерная разметка – горизонт, вертикаль, погрешность ±0,2 мм/м, диапазон измерения 40 м.
	7 800

	Лазерный нивелир SP Laser 1422
	Построение вертикальных, горизонтальных и перпендикулярных плоскостей, три скорости вращения, диапазон работы до 30м, до 100м с приемником.
	8 500

	Лазерный нивелир Trimble (Spectra)SP LG2
	Генерирует на полу две видимые линии, создает углы 90, 67.5, 45 и 22.5 градусов благодаря наличию транспонтира
	8 500

	Маркер Chalk
	Лазерный маркер, для разметки: на полах и укладке напольной плитки, и на стене креплений (зеркал, картин)
	1 050

	Лазерный нивелир Bosch PLL 360
	Лазерный нивелир , построение вертикальной линии и горизонтальной на 360°, погрешность ±0,4мм/м, диапазон измерения 20м, рабочая температура +5° до +40°С
	8 600

	  Электронный уровень, уклономер CONDTROL     I-Tronix


	Уклономер предназначен для точного определения углов наклона, определения горизонтали или вертикали, точность уровня ± 0,5 мм/м, точность электронного измерения угла  ± 0,1° при 0° и 90°
	5 300

	Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro
	Может быть использован как угломер, уклонометр электронный, лазерный уровень, измерения углов 0°-180°, интервал считывания 0,1°, точность измерения углов ±0,1°, точность измерения наклона 0,2°, точность лазера ±0,5мм/1м, рабочий диапазон лазера 20м  
	9 850

	Уровень лазерный/электронный Geo-Fennel S-Digit 60 
	Может быть использован как строительный уровень, угломер, лазерный уровень. измерения углов 0°-90°, интервал считывания 0,1°, точность измерения углов ±0,1°, точность измерения наклона 0,2°, точность лазера ±0,5мм/1м, рабочий диапазон лазера до 20м 
	7 900

	Уровень электронный GeoFinnel S Digit multi
	
	6 500

	Распорная штанга для установки лазерных нивелиров
	4х секционная штанга с телескопическим элементом для установки в распор между полом и потолком. Позволяет установить лазерный нивелир на любую высоту. Компактно складывается при транспортировке. Высота 3,6м.
	3 500

	Очки защитные
	
	45

	Ручные безотражательные дальномеры, Leica, Condtrol 

	DISTO D 2
	От 5см до 60м, +/- 1,5мм, 155г.,облегченный, компактный, температура эксплуатации -0 - +40 град.С
	8 800

	 DISTO D3a
	От 5см до 100м, +/- 1,5мм, 155г.,облегченный, компактный, температура эксплуатации -0 - +40 град.С, многофункциональная пятка-опора, автоматический датчик освещения
	14 300

	DISTO D3a BT
	От 5см до 100м, +/- 1,5мм, 155г.,облегченный, компактный, температура эксплуатации -0 - +40 град.С, многофункциональная пятка-опора, автоматический датчик освещения, возможность передачи данных через Bluetooth/
	16 500

	   DISTO D 5
	От 5см до 200м, ±1мм, память 20 последних измерений, уклономер на 360°, видеокамера для наведения на цель с 4=х кратным увеличением, вес 195г. 
	18 000

	   DISTO D 8
	От 5см до 200м, ±1мм, память 20 последних измерений, уклономер на 360°, BLUETOOTH, экспорт данных on-line в Word, Exel, AutoCad при помощи ПО Disto Transfer Software.вес 195г. 
	31 200

	Mettro CONDTROL 50 Pro
	От 5см до 50м, +/- 1,5мм, облегченный, компактный, оптический визир 4х, пузырьковый уровень, откидная пятка, крепление на штатив
	7 500

	Mettro CONDTROL 60 
	От 5см до 60м, +/- 1,5мм, облегченный, компактный, пузырьковый уровень, откидная пятка, крепление на штатив
	5 000

	Mettro CONDTROL 100 Pro
	От 5см до 100м, +/- 2,0мм, облегченный, компактный, оптический визир 4х, пузырьковый уровень, откидная пятка, встроенный таймер, крепление на штатив, рабочая температура -20 +40
	7 500

	Bosch GLM 150 Professional 
	От 5 см до 150м, ±1,0мм, пузырьковый уровень, откидная пятка, рабочая температура -10 до +50 
	11 800

	Bosch GLM 80 Professional 
	От 5 см до 80м, ±1,5мм, измерение угла наклона 0° до 360°, ±0,2°, откидная пятка, рабочая температура -10 до +50 
	8 900

	Принадлежности для лазерных дальномеров DISTO

	Крепление
	Крепление DISTO на теодолит/на рельсы
	1 500

	Мишень малая
	Мишень отражающая для Disto
	850

	Мишень БОЛЬШАЯ
	Мишень отражающая для Disto, Формат А4,  дольность до 600 метров
	1 000

	Дорожные рейки

	РДУ-КОНДОР
	Рейка для определения параметров профиля дорог, складная, 3м
	22 500

	РДУ-АНДОР
	Рейка для определения параметров профиля дорог, складная, 3м
	22 000

	Влагомеры

	Влагомер-МГ4Д (древесина)
	Влажность - 13 видов древесины (сосна 2, береза, лиственница, дуб 2, бук, осина, ель, тополь, липа, ясень, кедр) + 9 инд. завис. Влажность 4-45%
	14 700

	Влагомер-МГ4Б (бетон)
	Влажность – 13 видов градуир. завис-тей (бетон тяжелый, цементно-песчаный раствор, ячеистый, легкий, кирпич керамич., силикатный) + 13 завис-тей по древесине + 9 инд. завис. Влажность 1-45%
	27 200

	Влагомер-МГ4У (универсальный)
	Унивесальная версия, для опр. влажности, твердых и сыпучих стройматериалов, + 13 завис-тей  по древесине, + 13 завис-тей по бетону + 9 инд. завис-тей.
	37 700

	Влагомер древесины M-test-1
	Влажность древесины кондукторным методом, 6-24%
	6 500

	    Влагомер Easy Hydro CONDTROL


	Предназначен для оперативного производственного контроля влажности древесины по ГОСТ 16588. Диапазон измерение влажности от 2-60%.
	7 800

	Планиметры

	PLANIX-5
	Планиметр электронный полярного типа, 8-символьный дисплей
	23 000

	Чертежные принадлежности

	Калькулятор CITIZEN  SR-260 N
	Калькулятор инженерный, для научных расчетов, 165 функций, 10+2 разряда
	450

	КМ
	Курвиметр механический
	230

	Линейка
	Линейка офицерская
	20

	Линейка 500мм
	Стальная, широкая, нержавеющая
	150

	Линейка 1000мм
	Стальная, широкая, нержавеющая
	230

	Линейка ЛТ
	Масштаб: от 1:500 до 1:100 000
	1650

	Планшет геодезический
	Основа алюминий, 600х600 мм.
	1500

	Калька
	Копировальная бумага под тушь, длина 40м, ширина 878мм
	110

	Миллиметровка
	Миллиметровая бумага, длина 40м, ширина 880мм
	200

	Набор карандашей
	KOH-I-NOOR, 12 шт.
	180

	Измеритель
	Измеритель
	200

	Карандаш
	
	8-00

	Комплектующие и материалы

	Винт становой
	Становой винт с резьбой под импортные приборы для штативов ШР-140, ШР-160
	250-00

	Винт становой
	Становой винт с резьбой под отечественные приборы для импортных штативов 
	250-00

	Кнопка
	Кнопка для рейки алюминиевая 
	200-00

	Буссоль
	Буссоль на теодолит
	750-00

	Буссоль БГ-1
	Буссоль круговая
	5 900-00

	Буссоль SUUNTO KB14/360
	Буссоль
	6 100-00

	КГГ-1
	Компас горно-геологический
	4 900-00 

	Очки для лазерных приборов
	Применяются для более четкой видимости лазерного луча
	300-00

	Высотомер
	Высотомер оптический стрелочный
	1200,00

	Высотомер ЭВ-1
	Высотомер оптический
	600,00

	Сумка офицерская 
	Сумка полевая, офицерская
	750-00

	Жилет сигнальный Гард
	Светоотражающие полосы (цвет: оранжевый, зеленый)
	450-00

	Отвес (150 г)
	
	50-00

	Отвес (350 г)
	
	70-00

	Отвес (700 г)
	
	100-00

	Рулетки

	10 м  Энкор
	Стальная крашеная лента в закрытом корпусе, 10м
	210-00

	7,5 м Энкор
	Стальная крашеная лента в закрытом корпусе, 7,5м
	140-00

	5 м Энкор
	Стальная крашеная лента в закрытом корпусе, 5м
	90-00

	3 м Энкор
	Стальная крашеная лента в закрытом корпусе, 3м
	70-00

	2 м Энкор
	Стальная крашеная лента в закрытом корпусе, 2м
	45-00

	30 м Энкор
	Стальная крашеная лента в  открытом корпусе, 30м
	460-00

	50 м Энкор
	Стальная крашеная лента в  открытом корпусе, 50м
	730-00

	50 м Энкор с редуктором (мультипликатором)
	Стальная крашеная лента в  открытом корпусе, 50м, редуктор, ускор.4х перемотка
	1100-00

	Р30Т
	Стальная травленая лента в открытом корпусе, 30м
	1250-00

	Р50Т
	Стальная травленая лента в открытом корпусе, 50м
	1860-00

	Р20ТЛ
	Стальная травленая лента в открытом корпусе, 20м, с лотом 2кг
	990-00

	INDEX 30
	Стальная лента с защитным нейлоновым слоем, снабжена редуктором для ускоренного наматывания, 50 м.
	1 000-00

	INDEX 50
	Стальная лента с защитным нейлоновым слоем, снабжена редуктором для ускоренного наматывания, 50 м.
	1 300-00

	РК2-50 Geobox
	 Стальная с защитным нейлоновым слоем, снабжена редуктором для ускоренного наматывания, 50 м.
	990-00

	РК2-30 Geobox
	Стальная с защитным нейлоновым слоем, снабжена редуктором для ускоренного наматывания, 30 м.
	680 -00

	TR30/5
	Стальная крашенная лента в открытом корпусе, 30м
	1 800-00

	TR50/5
	Стальная крашенная лента в открытом корпусе, 50м
	2 200-00

	TC30/5
	Стальная крашенная лента с полиамидным покрытием в открытом корпусе, 30м
	2 300-00

	[image: image2.emf] 


   


   


  


  


 


  


  


  


  


 


 




                                 

TS50/М
	Стальная нержавеющая лента в открытом корпусе, 50м
	3 600-00

	Дорожные колеса

	Wheel condtrol
	Дорожное колесо, с диском, 9999,99м
	4 300-00

	MW 318 R-N
	Дорожное колесо, с диском 32 мм, 9999,99м
	4 700-00

	Rolf-Pilot
	Дорожное колесо, с диском 32 мм, телескопическая ручка, 9999,99м
	5 300-00


Производим ремонт и сервисное обслуживание геодезических приборов!
� EMBED Word.Document.8 ���






_1167216875.doc

 INCLUDEPICTURE "http://www.gsi2000.ru/img/items/106604599732361700.gif" \* MERGEFORMATINET 


 

 HYPERLINK "http://www.gsi2000.ru/catalog.php?catId=65&id=292" 
[image: image2.png]—eod






 HYPERLINK "http://www.gsi2000.ru/catalog.php?catId=49&id=118" 
[image: image3.png]




   

   

  

  

 

  

  

  

  

 [image: image13.png]






